附件1

挂牌督办重大火灾隐患单位名录

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 单位联系人 | 联系 电话 | 重大隐患情况 | 拟挂牌督办时间 | 责令整改销案时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山市板芙镇千之足保健养生馆 | 中山市板芙镇居委会芙中北路19号尚美居21座131卡 | 吴焕珍 | 13702382005 | （一）该场所未设置火灾自动报警系统，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第8.4.1.8条之规定； （二）该场所二楼阁楼楼梯间设置形式不符合消防技术标准，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.13.2条之规定。 | 2021年11月2日 | 2021年12月28日前 |
| 2 | 中山市板芙镇聚煋餐吧 | 中山市板芙镇金钟村蚝门围巷1号二层之六 | 温宏兴 | 18029928881 | （一）该场所未设置火灾自动报警系统，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第8.4.1.8条之规定。 | 2021年11月2日 | 2021年12月28日前 |