附件2

挂牌督办重大火灾隐患单位基本情况

场所名称：中山市板芙镇千之足保健养生馆

场所地址：中山市板芙镇居委会芙中北路19号尚美居21座131卡

经营者：吴焕珍

类型：个体工商户

场所基本情况：中山市板芙镇千之足保健养生馆经营的主要功能为足浴、按摩。该场所所在建筑为11层住宅楼，该场所位于建筑的首层商铺，商铺内设置阁楼，总共经营面积约267平方米。

重大火灾隐患情况：一是该场所未设置火灾自动报警系统，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第8.4.1.8条之规定；二是该场所二楼阁楼楼梯间设置形式不符合消防技术标准，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.13.2条之规定。

整改责任人姓名及联系方式：整改责任人：吴焕珍，联系方式：13702382005。

挂牌督办重大火灾隐患单位基本情况

场所名称：中山市板芙镇聚煋餐吧

场所地址：中山市板芙镇金钟村蚝门围巷1号二层之六

经营者：温宏兴

类型：个体工商户

场所基本情况：中山市板芙镇聚煋餐吧经营的主要功能为酒吧。该场所所在建筑为4层工业厂房，该场所位于建筑的二层，总共经营面积约145平方米。

重大火灾隐患情况：该场所未设置火灾自动报警系统，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第8.4.1.8条之规定。

整改责任人姓名及联系方式：整改责任人：温宏兴，联系方式：18029928881。