安全生产检查和安全仓储记录表

被检查企业（库点）：                检查日期：2022年  月   日

| 检查内容 |  | 是否落实 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产管理制度 | 1、安全生产管理制度健全完善。 | □是 □否 |  |
|  | 2、设立安全生产工作机构，分工明晰，职责明确。 | □是 □否 |  |
| 分类应急预案及台账管理 | 3、制定分类应急预案。 | □是 □否 |  |
|  | 4、建立安全生产隐患排查、治理台账，明确整改措施、整改时限和责任人等。 | □是 □否 |  |
| 安全责任 | 5、是否签订安全责任书； 6、是否开展安全生产教育培训。 | □是 □否 |  |
| 安全标识 | 7、仓房、设备设置醒目的禁火、禁烟、道路限速等安全生产警示标识和安全警示牌。 | □是 □否 |  |
| 防雷防汛 | 8、仓房是否安装避雷设施并是否年检。 9、是否建立防汛工作领导小组并建有防汛队伍。 10、应急救援物资是否充足。 11、是否对仓房进行防漏查看和维护。 12、是否配备有抽水设备，排水沟渠是否通畅。 | □是 □否 |  |
| 用电安全管理 | 13、库区电线铺（架）设、电源开关等电器的安装符合要求； 14、配电箱完好，配置安全插头，电线整齐无破损、不乱放，15、安全管理人员及特殊工种是否持证上岗。 | □是 □否 |  |
| 消防安全管理 | 16、配备必要的消防器材、设施，消防器材在年检有效期内、性能良好，库区及临近区域无随意堆放易燃物品或开展危及安全的活动。 17、库区门口设立火种临时存放处，动火作业符合要求。 | □是 □否 |  |
| 设施设备安全管理 | 18、设备操作时，安全防范措施到位，并严格按照机械安全操作指引进行； 19、非操作时，设备器材摆放整齐、维护保养良好。无危险装粮及物资情况，没有擅自改变设施内部结构。 | □是 □否 |  |
| 液氨安全管理 | 20、罐体、管道是否完好，阀门是否灵活可用。 | □是 □否 |  |
|  | 21、液位计、压力表是否有效，读数是否正用。 | □是 □否 |  |
|  | 22、是否配备气体检测报警仪且正常使用。 | □是 □否 |  |
|  | 23、液位计、压力表、安全阀是否制定专项检查制度，落实专人、定期检查，并建立台账。 | □是 □否 |  |
|  | 24、液氨储存区是否有监控、安全警示标识、消防设施、空气呼吸器材等。 | □是 □否 |  |
|  | 25、液氨充装场所、设备、人员是否具备相应资质。 | □是 □否 |  |
| 安全生产事故管理 | 26、是否建立安全生产报告制度。 | □是 □否 |  |
|  | 27、事故报告是否及时、准确、真实，是否建立台账。 | □是 □否 |  |
|  | 28、是否建立事故管理档案及相关调查报告、事故责任认定及对事故人员的处理意见等。 | □是 □否 |  |
| 库区安全 | 29、有清晰的库内交通线路，设立专人现场指挥疏导监控。 | □是 □否 |  |
| 出入库安全管理 | 30、出入库期间是否落实领导带班制度。 | □是 □否 |  |
|  | 31、是否执行出入库遵守安全生产操作规程。 | □是 □否 |  |
|  | 32、是否存在机械设备违章操作行为。 | □是 □否 |  |
|  | 33、出入库作业是否有安全员巡查 | □是 □否 |  |
| 存在主要问题 |  |  |  |

承储企业责任人：                                 检查人员：