附件

广东省医疗器械监督抽检产品检验结果信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号 规格 | 产品编号/批号/生产日期 | 检验依据 | 检验机构 | 检验结果 | 主要不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液过滤管路及附件 | 广州市 | HAEMOTRONIC S.p.A.（代理人：日机装（上海）实业有限公司） | 广东省第二中医院 | Aqualine | B20-2071 | YY 0267-2016；国械注进20163452349 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 2 | 血液净化装置的体外循环血路 | 广州市 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 广州市海珠区中医医院 | JRHLL-020 | 21031410 | YY 0267-2016；国械注准20183101801 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 3 | 血液净化装置的体外循环血路 | 广州市 | 大连JMS医疗器具有限公司 | 广州医科大学附属第三医院 | iL01-006-21 | 210201.67 | YY 0267-2016；国械注准20153100885 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 4 | 血液净化装置的体外循环管路 | 广州市 | 好思比制造服务有限公司（代理人：广州德朗医疗设备有限公司） | 广州医科大学附属第一医院 | SHM-HBTL-01 | 2104010020 | YY 0267-2016；国械注进20163451830 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 5 | 血液净化装置的体外循环血路 | 广州市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 南方医科大学中西医结合医院 | BAIN-BL-048 | 2001020574 | YY 0267-2016；国械注准20153100208 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 6 | 血液净化装置的体外循环血路 | 深圳市 | 维泰医疗用品有限公司（代理人：广州朗恩医疗设备有限公司） | 深圳宝田医院 | BLU004E | 2103010059 | YY 0267-2016；国械注进20183100287 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 7 | 血液净化装置的体外循环血路 | 深圳市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 深圳恩大血液透析中心 | 22-B | 批20210219 | YY 0267-2016；YZB/国 0215-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 8 | 血液净化装置的体外循环管路 | 深圳市 | 好思比制造服务有限公司（代理人：广州德朗医疗设备有限公司） | 深圳市安捷伦医疗器械有限公司 | SHM-HBTL-01 | 20200301003 | YY 0267-2016；国械注进20163451830 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 9 | 一次性无菌血液回路 | 深圳市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 深圳市宝安区人民医院 | FB-A001V05 | C08-322E210125S983 | YY 0267-2016；国械注准20153101911 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 10 | 血液净化装置的体外循环管路 | 深圳市 | 好思比制造服务有限公司（代理人：广州德朗医疗设备有限公司） | 深圳市龙华区人民医院 | SHM-HBTL-01 | 2101010019 | YY 0267-2016；国械注进20163451830 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 11 | 一次性无菌血液回路 | 深圳市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 深圳市龙华区中心医院 | FB-A001V05 | A97-2108073391 | YY 0267-2016；国械注准20153101911 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 12 | 血液净化装置的体外循环血路 | 深圳市 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 深圳市泽健医疗科技有限公司 | TX-FK-1 | 20111031GH（12） | YY 0267-2016；国械注准20183451748 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 13 | 血液净化装置的体外循环管路 | 深圳市 | 好思比制造服务有限公司（代理人：广州德朗医疗设备有限公司） | 中山大学附属第七医院(深圳) | SHM-HBTL-01 | 2107010048 | YY 0267-2016；国械注进20163451830 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 14 | 血液净化装置的体外循环血路 | 珠海市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 广东省人民医院珠海医院（珠海市金湾中心医院） | JRHLL-020 | 20121420 | YY 0267-2016；国械注准20183101801 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 15 | 血液净化装置的体外循环管路 | 珠海市 | 好思比制造服务有限公司（代理人：广州德朗医疗设备有限公司） | 珠海市斗门区侨立中医院 | SHM-HBTL-01 | 2104010020 | YY 0267-2016；国械注进20163451830 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 16 | 血液净化装置的体外循环血路 | 珠海市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 珠海市人民医院 | JRHLL-020 | 21022620 | YY 0267-2016；国械注准20183101801 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 17 | 血液净化装置的体外循环血路 | 汕头市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 金砂中医医院 | 22-B | 批20210219 | YY 0267-2016；YZB/国 0215-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 18 | 血液净化装置的体外循环血路 | 汕头市 | 维泰医疗用品有限公司（代理人：广州朗恩医疗设备有限公司） | 汕头三优血液透析中心 | BLU004E | 2102010064 | YY 0267-2016；国械注进20183100287 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 19 | 血液净化装置的体外循环血路 | 汕头市 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 汕头市潮阳区人民医院 | JRHLL-020 | 21042920 | YY 0267-2016；国械注准20183101801 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 20 | 血液净化装置的体外循环血路 | 汕头市 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 汕头市濠江区人民医院 | TX-FK-2 | 20031001 | YY 0267-2016；国械注准20183451748 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 21 | 血液净化体外循环血路 | 韶关市 | 费森尤斯医药用品股份及两合公司（代理人：费森尤斯医药用品(上海)有限公司） | 南雄市人民医院 | AV-Set ONLINEplus 5008-R | B5UE162 | YY 0267-2016；国械注进20163450048 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 22 | 一次性透析用血液回路管 | 韶关市 | 江苏费森尤斯医药用品有限公司 | 乳源瑶族自治县人民医院 | AP16641 | B3CI12100 | YY 0267-2016；国械注准20173450509 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 23 | 一次性使用血液透析管路 | 河源市 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 河源德康医院管理有限公司/河源德康医院 | 20mL A | 批210310 | YY 0267-2016；国械注准20143102021 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 24 | 一次性无菌血液回路 | 河源市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 紫金县蓝塘中心卫生院 | FB-A001V05 | 122-210421 | YY 0267-2016；国械注准20153101911 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 25 | 血液净化装置的体外循环血路 | 梅州市 | 维泰医疗用品有限公司（代理人：广州朗恩医疗设备有限公司） | 梅州达康血液透析中心 | BLU003E | 2010010006 | YY 0267-2016；国械注进20183100287 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 26 | 血液净化装置的体外循环血路 | 梅州市 | 维泰医疗用品有限公司（代理人：广州朗恩医疗设备有限公司） | 梅州达康血液透析中心 | BLU003E | 2012010017 | YY 0267-2016；国械注进20183100287 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 27 | 血液净化装置的体外循环血路 | 梅州市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 梅州市第二中医医院 | BAIN-BL-001 | 2101020067 | YY 0267-2016；国械注准20153100208 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 28 | 血液净化装置的体外循环血路 | 惠州市 | 维泰医疗用品有限公司（代理人：广州朗恩医疗设备有限公司） | 惠州市第六人民医院 | BLU007E | 2103010008 | YY 0267-2016；国械注进20183100287 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 29 | 血液净化装置的体外循环血路 | 惠州市 | 大连JMS医疗器具有限公司 | 惠州市康之源医药有限公司 | is01-018-00-01 | 210302.67 | YY 0267-2016；国械注准20153100885 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 30 | 血液净化装置的体外循环血路 | 惠州市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 惠州市中心人民医院 | JRHLL-020 | 21022820 | YY 0267-2016；国械注准20183101801 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 31 | 血液净化装置的体外循环血路 | 汕尾市 | 大连JMS医疗器具有限公司 | 汕尾锟德医疗科技有限公司 | is01-018-00-01 | 210218.67 | YY 0267-2016；国械注准20153100885 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 32 | 血液净化装置的体外循环血路 | 汕尾市 | 大连JMS医疗器具有限公司 | 汕尾中山医院 | is11-004-01-01 | 201013.61 | YY 0267-2016；国械注准20153100885 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 33 | 血液净化装置的体外循环血路 | 东莞市 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 东莞市滨海湾中心医院 | TX-FK-2 | 20101017GH（12） | YY 0267-2016；国械注准20183451748 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 34 | 血液净化装置的体外循环血路 | 东莞市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 东莞市厚街医院 | JRHLL-020 | 21012120 | YY 0267-2016；国械注准20183101801 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 35 | 一次性使用体外循环血路 | 东莞市 | 贝朗爱敦股份公司（代理人:贝朗爱敦（上海）贸易有限公司） | 东莞市启来医疗器械有限公司 | 7210657 | 20H26880 | YY 0267-2016；国械注进20163101626 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 36 | 一次性透析用血液回路管 | 东莞市 | 江苏费森尤斯医药用品有限公司 | 东莞市中西医结合医院 | AP16641 | B5CH27100 | YY 0267-2016；国械注准20173450509 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 37 | 血液净化装置的体外循环血路 | 中山市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 中山市博爱医院 | JRHLL-020 | 21010620 | YY 0267-2016；国械注准20183101801 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 38 | 一次性无菌血液回路 | 中山市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 中山市人民医院 | FB-A001V05 | B46-322E210319S070 | YY 0267-2016；国械注准20153101911 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 39 | 血液净化装置的体外循环管路 | 中山市 | 好思比制造服务有限公司（代理人：广州德朗医疗设备有限公司） | 中山市人民医院 | SHM-HBTL-01 | 20200301003 | YY 0267-2016；国械注进20163451830 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 40 | 一次性无菌血液回路 | 中山市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 中山市中医院 | FB-A001V05 | R18-122210429S163 | YY 0267-2016；国械注准20153101911 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 41 | 血液净化装置的体外循环血路 | 湛江市 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 廉江市人民医院 | TX-FJ-3 | 21011023GH（12）BK | YY 0267-2016；国械注准20183451748 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 42 | 一次性无菌血液回路 | 湛江市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 吴川市人民医院 | FB-A001V05 | A40-122210427HC | YY 0267-2016；国械注准20153101911 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 43 | 血液净化装置的体外循环血路 | 湛江市 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 徐闻县人民医院 | TX-JB-12 | 21053045 | YY 0267-2016；国械注准20183451748 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 44 | 血液净化装置的体外循环血路 | 湛江市 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 湛江中心人民医院 | JRHLL-020 | 21031620 | YY 0267-2016；国械注准20183101801 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 45 | 一次性无菌血液回路 | 佛山市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 佛山岭南医院 | FB-A001V04 | A69-122200915S597 | YY 0267-2016；国械注准20153101911 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 46 | 血液净化装置的体外循环血路 | 佛山市 | 河南省驼人医疗科技有限公司 | 佛山市高明区人民医院 | TR-ⅢB 003 | 20210316 | YY 0267-2016；YZB/国 0413-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 47 | 一次性无菌血液回路 | 佛山市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 佛山市南海区人民医院 | FB-A001V04 | A49-322E210507S176 | YY 0267-2016；国械注准20153101911 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 48 | 一次性无菌血液回路 | 佛山市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 佛山市三水区人民医院 | FB-A001V04 | A51-311E210319S074 | YY 0267-2016；国械注准20153101911 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 49 | 血液净化装置的体外循环血路 | 佛山市 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院） | TX-JB-10 | 21063056 | YY 0267-2016；国械注准20183451748 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 50 | 血液净化处理装置的体外循环管路 | 阳江市 | 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 | 阳春市中医院 | C型 | 210410 | YY 0267-2016；国械注准20173454732 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 51 | 血液净化装置的体外循环血路 | 阳江市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 阳江市人民医院 | BAIN-BL-001 | 2101020129 | YY 0267-2016；国械注准20153100208 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 52 | 血液净化装置的体外循环管路 | 江门市 | 好思比制造服务有限公司（代理人：广州德朗医疗设备有限公司） | 江门市五邑中医院 | SHM-HBTL-01 | 2007010031 | YY 0267-2016；国械注进20163451830 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 53 | 血液净化装置的体外循环血路 | 江门市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 开平市中心医院 | JRHLL-020 | 21011220 | YY 0267-2016；国械注准20183101801 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 54 | 血液净化装置的体外循环血路 | 茂名市 | 大连JMS医疗器具有限公司 | 电白民康医院 | is01-018-00-01 | 210302.67 | YY 0267-2016；国械注准20153100885 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 55 | 血液净化装置的体外循环血路 | 茂名市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 高州市人民医院长坡分院 | 22-B | 批20210219 | YY 0267-2016；YZB/国 0215-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 56 | 血液净化装置的体外循环血路 | 肇庆市 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 四会市百伦血液透析中心 | TX-JB-12 | 21033061 | YY 0267-2016；国械注准20183451748 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 57 | 血液净化装置的体外循环血路 | 肇庆市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 肇庆市天天乐贸易有限公司 | BAIN-BL-001 | 2101020244 | YY 0267-2016；国械注准20153100208 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 58 | 血液净化装置的体外循环血路 | 清远市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 广东省英德市人民医院 | JRHLL-020 | 20113020 | YY 0267-2016；国械注准20183101801 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 59 | 血液净化装置的体外循环血路 | 清远市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 清远市清新区人民医院 | BAIN-BL-002 | 2101020062 | YY 0267-2016；国械注准20153100208 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 60 | 血液净化装置的体外循环血路 | 潮州市 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 潮州市潮安区人民医院 | JRHLL-020 | 21030820 | YY 0267-2016；国械注准20183101801 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 61 | 血液净化装置的体外循环血路 | 潮州市 | 维泰医疗用品有限公司（代理人：广州朗恩医疗设备有限公司） | 潮州市人民医院 | BLU007E | 2102010054 | YY 0267-2016；国械注进20183100287 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 62 | 血液净化装置的体外循环血路 | 揭阳市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 揭阳锦熹血液透析中心 | 22-B | 批20210216 | YY 0267-2016；YZB/国 0215-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 63 | 血液净化装置的体外循环血路 | 揭阳市 | 维泰医疗用品有限公司（代理人：广州朗恩医疗设备有限公司） | 揭阳康城血液透析中心 | BLU018E | 2010010053 | YY 0267-2016；国械注进20183100287 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 64 | 血液净化装置的体外循环血路 | 云浮市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 云浮养可血液透析中心 | 20-B | 批20210416 | YY 0267-2016；YZB/国 0215-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 65 | 血液净化处理装置的体外循环管路 | 云浮市 | 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 | 云浮养可血液透析中心 | C型 | 201120 | YY 0267-2016；国械注准20173454732 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |