工业厂房参数确认材料

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标** | | **实际值** | **标准值** |
| 1 | 项目用地（平方米） | |  | 10亩以上 |
| 2 | 建筑容积率 | |  | 不低于1.5且不高于3.5 |
| 3 | 建筑高度 | |  | 限高50米 |
| 4 | 建筑首层高度 | |  | 不低于6米 |
| 5 | 二层及以上楼层层高 | |  | 不低于4.5米 |
| 6 | 建筑楼面活荷载设计标准值 | |  | 不低于4KN/m2 |
| 设计单位（盖章）:  日期： | | 建设单位（盖章）：  日期： | 施工单位（盖章）：  日期： | 监理单位（盖章）：  日期： |