中山市生态环境局行政处罚决定书

中(三)环罚字〔2020〕016号

莫吉保(身份证号432326************)：

经我局调查核实，你经营的某金属表面处理厂（无证照）（以下称“你厂”）实施了以下环境违法行为：

2020年6月10日，我局环境监察人员到达你厂后，依法出示执法证件，表明来意。检查发现你厂主要从事金属制品表面处理。产生清洗废水等污染物。我局委托第三方监测机构中山市汉诚环保技术有限公司对你厂原水池及厂外废水排放渠进行采样。2020年6月19日，中山市汉诚环保技术有限公司向我局移送的《莫吉保金属表面处理厂检测报告》（编号：HCEP200615-04）显示，6月10日在你厂废水排放渠采样检测结果：PH值：13、悬浮物：2520 mg/L、化学需氧量：52500 mg/L、氨氮：22.5 mg/L、总氮：24 mg/L、总镉：0.11 mg/L、总汞：7.48 mg/L、总铜：0.74 mg/L、总磷：3.95 mg/L、石油类：188 mg/L。你厂应当执行《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2新建项目水污染排放限值机单位产品基准排水量珠三角排放限值，对照该排放标准，你厂外排废水中悬浮物超标83倍、化学需氧量超标1049倍、氨氮超标1.8倍、总氮超标0.6倍、总镉超标10倍、总汞超标0.49倍、总铜超标1.46倍、总磷超标6.9倍，石油类超标93倍。

你厂以上行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

以上行为有下列证据可以认定：

—我局环境监察人员于2020年6月10日对你厂进行现场检查时制作的《环境监察现场检查笔录》和拍照

—我局环境监察人员于2020年6月10日对你进行询问调查制作的《环境监察调查询问笔录》

—我局环境监察人员于2020年6月10日对你厂进行现场检查时制作的《环境监察工作记录表》

我局已于2020年9月9日告知你违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你有权提出听证和陈述申辩。你未向我局提出听证和陈述申辩。该事实有我局《中山市环境保护局行政处罚告知书》（中（三）环罚告字〔2020〕016号）、《中山市环境保护局责令改正违法行为决定书》（中（三）环违改字〔2020〕009号）、《送达回执》材料为证。

经审查，你以上行为是应受行政处罚的违法行为，我局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）款，并参照《中山市生态环境局行政处罚自由裁量量化标准》（2019年修订版）“违反环境保护通用规定类”第三项“超标或超总量排放污染物的”第1点第（8）、（10）项“超标或超总量1000倍以上的：已停止或改正违法行为的，处46万-50万元罚款”及“涉及一种重金属或有毒物质超标的，在以上裁量标准的额度上增加5万，涉及二种重金属或有毒物质超标的，在以上裁量标准的额度上增加10万，依此类推，直至达到处罚上限。”裁量标准，经研究决定，对你作出如下行政处罚：

处予罚款人民六十五万元。

限于收到处罚决定书之日起十五日内交纳罚款，现金或刷卡交纳罚款的，持《中山市非税收入罚款通知书》到工、农、建三家银行中山市范围内任何一个网点交纳罚款并从银行领取《广东省非税收入（电子）票据》；转账交纳罚款的，按照《转账须知》中的转账流程办理；你公司是否已经交纳罚款以《广东省非税收入（电子）票据》为准。

逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项的规定，每天按罚款数额的百分之三加处罚款。

如对上述决定不服，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向广东省环境保护厅或中山市行政复议委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起六个月内直接向中山市第一人民法院起诉，逾期不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将申请中山市第一人民法院强制执行。

中山市生态环境局

2020年9月23日

联系单位：中山市生态环境局三乡分局

联系地址：中山市三乡镇行政服务中心三楼

联系人：魏先生

电话：86686555 传真：86360777