附件2

挂牌督办重大火灾隐患单位基本情况

单位名称：中山市宇派电线有限公司

单位地址：中山市板芙镇置业路9号第六层

法定代表人：吴小圭

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

单位基本情况：中山市宇派电线有限公司是一家生产加工制衣、电线及配件的企业。该单位共有建筑2幢，其中一栋建筑四层作为员工临时宿舍，建筑面积约1600多平方米，一栋建筑厂房二，一层作为仓库使用，二至六层作为生产车间使用，共六层建筑面积约1万平方米，均为钢筋混凝土结构。

重大火灾隐患情况：一是厂房二北侧防火间距搭建锌铁棚作为临时仓库，存在占用防火间距的行为；二是厂房二北侧消防车通道搭建锌铁棚作为临时仓库，存在占用消防车通道的行为；三是生产车间安全出口通向封闭楼梯间的钢质防火门损坏，存在消防设施、器材未保持完好有效的行为；四是生产车间安全出口设置卷帘门，存在影响逃生的行为。由于该单位为人员密集场所，一旦发生火灾易造成群死群伤存在影响安全的重大火灾隐患。拟整改期限：2021年11月20日前。

单位整改责任人姓名及联系方式：整改责任人：吴小圭，联系方式：13928104918。