附件1

挂牌督办重大火灾隐患单位名录

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 单位  联系人 | 联系  电话 | 重大隐患情况 | 挂牌  督办时间 | 责令整改  销案时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山市金彩树脂材料经营部 | 中山市板芙镇白溪村白溪正街5号之一 | 冷治容 | 13392582440 | 该单位储存易燃易爆危险品的场所与相邻的居住场所防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值75%，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.4.1条之规定。 | 2022年  10月27日 | 2022年11月21日前 |