**2023-2024年坦洲镇路灯设施维护管养服务项目采购需求问卷调查表**

1. **项目概况：**

**2023-2024年坦洲镇路灯设施维护管养服务维护内容：共分三部分（1、日常巡查部分，2、日常维护部分，3、维护安装部分），服务期为1年。**

**(一）日常巡查部分内容：**

**主要包括：**负责辖区内路灯设施的巡查工作，日间主要巡查路灯设施的完好率、灯具整洁度，夜间主要巡查路灯设施的亮灯率。

（二）**日常维护部分**

工作内容：（1）调整歪斜灯杆、灯臂、灯具，检修路灯设施故障时的开挖和恢复及业主单位提供安装材料的更换或修复等工作；

（2）按要求紧固松脱的路灯杆检修盖（必须使用螺栓或点焊紧固,如点焊紧固后必须喷涂与灯杆原色的油漆作防锈、严禁用胶布缠绕固定）；

（3）对外露锈蚀严重的螺母、垫片、弹簧介的更换并对未封盖的基础螺杆头作防锈处理（做好防护后，用淡水沙浆封盖灯杆头）；

（4）其它施工导致维护内路灯设施损坏的临时修复及跟踪工作；

（5）每季度对全镇路灯控制箱开关灯时间进行核对调整（必须按业主单位要求的时间作调整），每次调整后必须做好台帐交给业主单位存档；

（6）控制箱松脱的加固工作及电缆线管外露覆盖等工作；

（7）居民拆屋需临时迁移或调整路灯位置或后期补安装的工作；

（8）拆除悬挂灯杆或控制箱上的违建广告牌或影响路灯设施安全运行的杂物；

（9）配合业主单位参加新建工程保修期满的移交接收核实等工作；

（10）交通事故损坏路灯设施现场处理及其它情况损坏路灯设施的处理工作（拆除的路灯杆或交通信号灯必须搬回仓库并做好现场用电安全处理工作）

（11）路灯设施数量的勘查统计并及时跟踪纠正相关工作；

（12）包含保修期内各路段路灯设施的故障检修或临时排除故障工作，共同与业主单位一起到现场处理各类投诉；

（13）包含日常零星维护过程的耗材；

（14）人员、车辆配置：高空作业车（提升高度不低于18米），电工4人（需持特种作业操作证（电工)），每月按15天维护考虑。

**（三）维护安装部分**

（1）对破损路灯灯杆、灯臂、灯具（挂墙灯、庭院灯、景观灯等）、电缆线、电缆线管、过路钢管、电缆井和路灯基础的更换等工作；

（2）路灯灯杆清洁翻新或刷漆改色、路灯灯杆编号更换；

（3）开挖及回填土方、台风或暴雨应急抢险等。

### 二、接受需求调查的市场主体基本情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | |
| 注册资金 | 万元 | | 成立时间 | 年 月 日 |
| 注册地址 |  | | | |
| 企业规模属性  （本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业） | 🞎大型企业 🞎中型企业 🞎小型企业 🞎微型企业 | | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 网址 |  | 传真/邮箱 |  |
| 法定代表人（单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 与本项目采购需求相关的资质或者认证证书 | 罗列证书名称（如有）： | | | |
| 备注 |  | | | |

（注：供应商可根据实际情况选填，也可以在此基础上外延增加内容）

**三、采购需求反馈意见**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **调查项** | **实际情况及对项目的意见等** | | | | |
| **采购标的所在产业发展情况** | 答： | | | | |
| **市场供给情况** | 答： | | | | |
| **贵单位近5年来同类项目历史成交情况** | 合同履行时间 | 采购人 | 合同项目名称 | 合同主要标的名称 | 合同价（单价） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| （...） |  |  |  |  |
| **是否能胜任本项目** | 答： | | | | |
| **相关服务的情况** | 1、针对项目提出的创新服务 答： | | | | |
| 2、针对项目提出的特色服务 答： | | | | |
| **建议** | 1、采购标的技术、商务要求的建议 。 答： | | | | |
| 2、有利于项目实施的其他建议 。 答： | | | | |

注：按表格中要求的调查项，根据实际情况进行填写。贵单位可在“建议”处提出贵单位对本项目采购需求的意见或建议；若无任何意见或建议的，请在对应项处填写“无”。

附件：（供应商可将相关内容以附件的形式按顺序提供）

**特别说明：**

1、资料递交：符合资格条件的供应商请将以下资料扫描件按顺序整合成一个**word文件及PDF文件**（其中PDF文件应加盖单位公章），文件名按“2023-2024年坦洲镇路灯设施维护管养服务项目需求调查回复”命名并发送至邮箱：tzhchg@163.com 。采用书面或快递方式送达的，请按通讯方式提交或邮寄。

2、资料递交截止日期：2023年 月 日17:30。逾期或者未按照要求递交资料，不予受理。

3、联系方式

联系人： 联系电话： 0760-86280000