## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2023年8月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 5.511 | 6.891 | 0.115 | 0.289 | 9.388 | 1.2945
2日 | 7.654 | 6.905 | 0.187 | 0.325 | 9.999 | 1.2894
3日 | 7.877 | 6.913 | 0.117 | 0.28 | 11.293 | 1.7214
4日 | 5.545 | 6.89 | 0.189 | 0.298 | 10.945 | 1.9488
5日 | 3.938 | 6.892 | 0.114 | 0.309 | 10.392 | 1.7438
6日 | 5.008 | 6.863 | 0.178 | 0.309 | 10.071 | 1.739
7日 | 7.538 | 6.846 | 0.1 | 0.289 | 9.508 | 2.0743
8日 | 7.754 | 6.845 | 0.179 | 0.299 | 10.134 | 1.7087
9日 | 9.592 | 6.962 | 0.178 | 0.277 | 10.524 | 1.6586
10日 | 6.846 | 6.923 | 0.186 | 0.294 | 11.207 | 1.6171
11日 | 7.738 | 6.813 | 0.093 | 0.305 | 9.873 | 1.6583
12日 | 8.427 | 6.903 | 0.161 | 0.349 | 11.721 | 1.3537
13日 | 10.154 | 6.921 | 0.097 | 0.31 | 11.198 | 1.2988
14日 | 11.423 | 6.902 | 0.167 | 0.272 | 9.842 | 1.5697
15日 | 11.708 | 6.939 | 0.097 | 0.309 | 7.491 | 1.6652
16日 | 9.421 | 6.845 | 0.176 | 0.318 | 6.903 | 1.6057
17日 | 7.281 | 7.005 | 0.101 | 0.306 | 9.318 | 1.7166
18日 | 6.904 | 7.059 | 0.163 | 0.283 | 10.638 | 1.3596
19日 | 8.062 | 6.97 | 0.1 | 0.308 | 11.253 | 1.8604
20日 | 6.953 | 6.919 | 0.168 | 0.278 | 6.631 | 1.8629
21日 | 7.568 | 7.106 | 0.097 | 0.273 | 8.35 | 1.7491
22日 | 6.23 | 7.125 | 0.163 | 0.281 | 9.637 | 1.9323
23日 | 6.193 | 7.07 | 0.098 | 0.302 | 10.49 | 1.8364
24日 | 6.839 | 7.036 | 0.168 | 0.32 | 9.365 | 1.6543
25日 | 6.504 | 6.966 | 0.093 | 0.316 | 10.115 | 1.2939
26日 | 6.831 | 6.955 | 0.168 | 0.234 | 10.18 | 1.6593
27日 | 6.968 | 7.033 | 0.097 | 0.296 | 9.656 | 1.4154
28日 | 12.803 | 6.919 | 0.169 | 0.291 | 11.485 | 1.4089
29日 | 14.409 | 6.915 | 0.101 | 0.292 | 11.421 | 1.5929
30日 | 11.472 | 6.977 | 0.167 | 0.342 | 8.069 | 1.3372
31日 | 11.197 | 6.966 | 0.101 | 0.265 | 9.575 | 1.2924
月排放总量 | - | - | - | - | - | 49.9186