## 封面
| 神湾镇金港湾花园小区消防设备维护项目-市政部分 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写):
(大写):
招 标 人: |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人或 其授权人: |  |  | 法定代表人或 其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:

## 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称: | 神湾镇金港湾花园小区消防设备维护项目-市政部分 |  |  | 标段： |  | 第2页, 共15页
序号 |  | 汇总内容 | 金额 |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 1、室外消防环绕管修复
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 17364.34
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额 | 36848.84
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
招标控制价合计=1+2+3+4+6

## 分部分项工程量清单与计价表(分部小计)
分部分项工程计价表
工程名称: |  | 神湾镇金港湾花园小区消防设备维护项目-市政部分
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 (元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1、室外消防环绕管修复
1 | 030901002004 |  | 钢骨架塑料复合管 160*6mm | 1、非定型渠(管)道垫层 砂 2、室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 160 3、钢骨架塑料复合管 160*6mm 4、给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 160 | m | 860.680
2 | 030901002005 |  | 钢骨架塑料复合管 110*5.5mm | 1、非定型渠(管)道垫层 砂 2、室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 110 3、钢骨架塑料复合管 110*5.5mm 4、给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 110 | m | 277.450
3 | 030901011001 |  | 室外消火栓 SS150-1.6 | 1、室外地上式消火栓安装 公称压力1.0MPa 浅150型 2、钢板平焊法兰 DN150 3、地上式消防栓 SS150-1.6 | 套 | 2.000
4 | 030905002001 |  | 水灭火控制装置调试 | 1、水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 2.000
5 | 040203007001 |  | 25cm厚C30水泥混凝土路面恢复 | 1、水泥混凝土路面 厚度 25cm 2、水泥混凝土路面养生 水养生 | m2 | 256.056
6 | 041001001001 |  | 拆除路面 25cm | 1、小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚25cm 2、自卸汽车运石方 运距5km 3、挖掘机挖装松散石方 | m2 | 256.056
7 | 041001001002 |  | 旧路面切缝 10cm | 1、旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 10cm厚 | m | 545.880
8 | 040103001001 |  | 回填石屑 | 1、填石屑 | m3 | 169.722
9 | 040204002001 |  | 人行道块料恢复(70%利旧) | 1、人行道砖 砂垫层(结合层) 厚度6cm 2、人行道砖 200*100mm | m2 | 811.295
10 | 040204002002 |  | 人行道块料铺设 | 1、机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 2、集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% | m2 | 811.295
11 | 粤R3-1-23001 |  | 拆除人行道面块 | 1、拆除人行道 混凝土预制块 厚8cm内 | ㎡ | 811.295
12 | 粤R3-1-21001 |  | 拆除人行道基层 | 1、拆除旧路 拆除各类底层 机械拆除各类底层 厚15cm内 | ㎡ | 811.295
13 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 746.312
14 | 040103001002 |  | 回填方 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 403.563
15 | 040103002001 |  | 余方弃置 5km | 1、自卸汽车运土方 运距5km 2、挖掘机装土 | m3 | 342.749
合 计

## 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称: |  | 神湾镇金港湾花园小区消防设备维护项目-市政部分 |  | 标段： |  | 第8页, 共15页
序 号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 合价(元)
1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 19.800 | 17364.34
| 小计 |  |  |  |  | 17364.34
| 小计 |  |  |  |  | 17364.34
2 | 其他措施项目费
2.1 | 混凝土模板及支架
小计
2.2 | 文明工地增加费 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费
2.3 | 夜间施工增加费 |  | 夜间施工人工费 |  | 20.000
2.4 | 交通疏解员增加费 |  | 分部分项人工费 |  | 15.000
2.5 | 地下管线交叉降效费
2.6 | 赶工措施费 |  | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) |  | 30.000
小计
合 计

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 神湾镇金港湾花园小区消防设备维护项目-市政部分 |  |  | 第11页, 共15页
序号 | 名称 |  | 单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元 | 36848.84
2 | 暂估价 |  | 元
2.1 | 材料暂估价 |  | 元 |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 元
3 | 计日工 |  | 元
4 | 总承包服务费 |  | 元
5 | 索赔费用 |  | 元
6 | 现场签证费用 |  | 元
7 | 预算包干费 |  | 元 |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8 | 工程优质费 |  | 元 |  |  | 市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算
9 | 消纳费 |  | m3 |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用 |  | 元
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。