## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2024年1月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 10.84 | 6.82 | 0.227 | 0.29 | 11.036 | 1.4086
2日 | 8.098 | 6.844 | 0.228 | 0.283 | 8.317 | 2.0094
3日 | 5.063 | 6.819 | 1.642 | 0.286 | 10.215 | 1.6462
4日 | 7.521 | 6.841 | 0.4 | 0.255 | 10.163 | 1.6364
5日 | 4.986 | 6.783 | 0.536 | 0.283 | 10.822 | 1.8386
6日 | 4.655 | 6.809 | 0.291 | 0.169 | 11.281 | 1.2986
7日 | 4.248 | 6.958 | 0.307 | 0.27 | 11.552 | 1.0433
8日 | 6.623 | 6.785 | 0.349 | 0.278 | 9.803 | 1.8518
9日 | 6.543 | 6.818 | 0.264 | 0.24 | 9.133 | 2.1671
10日 | 5.909 | 6.908 | 0.291 | 0.295 | 9.864 | 2.0282
11日 | 6.875 | 6.868 | 0.47 | 0.324 | 11.276 | 2.1204
12日 | 4.607 | 6.88 | 0.386 | 0.253 | 11.907 | 2.1651
13日 | 3.747 | 6.764 | 0.286 | 0.313 | 11.861 | 2.2019
14日 | 4.881 | 6.722 | 0.91 | 0.271 | 12.081 | 2.165
15日 | 4.918 | 6.826 | 0.438 | 0.302 | 10.856 | 2.1276
16日 | 8.83 | 6.898 | 0.353 | 0.271 | 9.43 | 1.9165
17日 | 5.805 | 6.923 | 0.227 | 0.32 | 8.351 | 2.1291
18日 | 7.583 | 6.896 | 0.503 | 0.286 | 9.8 | 1.2071
19日 | 6.497 | 6.965 | 0.309 | 0.26 | 11.835 | 1.1436
20日 | 8.664 | 7.086 | 0.19 | 0.241 | 8.636 | 1.1062
21日 | 9.971 | 6.993 | 0.431 | 0.254 | 9.786 | 1.165
22日 | 9.419 | 6.962 | 0.196 | 0.331 | 8.937 | 1.3196
23日 | 10.65 | 6.989 | 0.268 | 0.288 | 7.147 | 1.7915
24日 | 7.088 | 6.788 | 0.555 | 0.179 | 8.033 | 1.8085
25日 | 13.556 | 6.861 | 0.283 | 0.318 | 9.654 | 1.667
26日 | 12.533 | 6.935 | 0.179 | 0.249 | 11.723 | 1.6663
27日 | 12.119 | 6.848 | 0.241 | 0.266 | 11.395 | 1.6718
28日 | 12.007 | 6.769 | 0.211 | 0.294 | 10.326 | 1.7138
29日 | 13.593 | 6.763 | 0.409 | 0.302 | 9.808 | 1.6555
30日 | 13.028 | 6.811 | 0.197 | 0.292 | 9.14 | 1.3791
31日 | 15.764 | 6.963 | 0.266 | 0.286 | 9.469 | 1.2883
月排放总量 | - | - | - | - | - | 52.3371