## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2024年1月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期进水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 19.974 | 6.884 | 0.085 | 0.299 | 12.877 | 2.0637
2日 | 18.405 | 6.813 | 0.066 | 0.314 | 11.069 | 3.4324
3日 | 11.951 | 6.808 | 0.895 | 0.301 | 11.04 | 2.0514
4日 | 13.266 | 6.921 | 0.186 | 0.297 | 11.38 | 1.4341
5日 | 11.933 | 6.772 | 0.537 | 0.257 | 11.626 | 2.4214
6日 | 14.133 | 6.744 | 2.215 | 0.149 | 11.708 | 1.8822
7日 | 17.015 | 6.738 | 0.959 | 0.276 | 11.783 | 2.1043
8日 | 18.423 | 6.704 | 0.74 | 0.33 | 10.804 | 2.4114
9日 | 14.726 | 6.706 | 0.322 | 0.3 | 10.582 | 2.9871
10日 | 10.059 | 6.697 | 0.705 | 0.314 | 10.547 | 2.8606
11日 | 12.231 | 6.696 | 1.233 | 0.297 | 10.048 | 3.2051
12日 | 10.661 | 6.747 | 2.983 | 0.23 | 10.236 | 3.1328
13日 | 9.823 | 6.766 | 1.86 | 0.336 | 9.121 | 2.7663
14日 | 11.21 | 6.818 | 2.078 | 0.308 | 10.075 | 2.5204
15日 | 9.968 | 6.775 | 0.708 | 0.323 | 10.047 | 2.3561
16日 | 10.714 | 6.814 | 0.395 | 0.252 | 8.262 | 2.6525
17日 | 16.641 | 6.805 | 0.207 | 0.29 | 6.72 | 2.8669
18日 | 20.693 | 6.716 | 0.778 | 0.265 | 8.337 | 2.6614
19日 | 15.513 | 6.767 | 2.441 | 0.298 | 9.375 | 2.2355
20日 | 18.036 | 6.83 | 2.975 | 0.308 | 10.99 | 2.3891
21日 | 17.23 | 6.795 | 1.331 | 0.286 | 3.132 | 1.1399
22日 | 19.212 | 6.797 | 0.166 | 0.256 | 2.335 | 1.6512
23日 | 24.227 | 6.899 | 0.092 | 0.255 | 2.325 | 1.855
24日 | 20.192 | 6.902 | 0.063 | 0.254 | 2.322 | 1.9379
25日 | 15.818 | 6.909 | 0.263 | 0.236 | 2.944 | 1.8626
26日 | 18.243 | 6.859 | 0.082 | 0.18 | 8.502 | 1.765
27日 | 13.429 | 6.845 | 0.098 | 0.277 | 10.82 | 1.5598
28日 | 13.008 | 6.8 | 0.145 | 0.278 | 10.61 | 1.8066
29日 | 14.844 | 6.8 | 0.179 | 0.298 | 10.326 | 1.9056
30日 | 14.178 | 6.841 | 0.806 | 0.302 | 10.274 | 2.5497
31日 | 15.875 | 6.944 | 1.273 | 0.26 | 11.502 | 2.7359
月排放总量 | - | - | - | - | - | 71.2039