## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2024年4月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 14.098 | 6.724 | 2.39 | 0.313 | 9.396 | 2.14
2日 | 12.722 | 6.698 | 2.677 | 0.266 | 10.546 | 1.8736
3日 | 10.706 | 6.753 | 2.401 | 0.259 | 11.347 | 2.0437
4日 | 11.135 | 6.718 | 1.257 | 0.277 | 9.666 | 2.2234
5日 | 9.963 | 6.711 | 0.735 | 0.272 | 10.419 | 2.1481
6日 | 11.018 | 6.686 | 0.513 | 0.283 | 10.423 | 2.2289
7日 | 12.138 | 6.624 | 0.44 | 0.31 | 10.211 | 2.1068
8日 | 12.735 | 6.768 | 0.21 | 0.276 | 10.988 | 2.0961
9日 | 11.233 | 6.763 | 0.223 | 0.289 | 10.469 | 1.8383
10日 | 7.785 | 6.774 | 0.156 | 0.154 | 9.64 | 1.8839
11日 | 13.689 | 6.763 | 0.498 | 0.279 | 9.54 | 1.9631
12日 | 6.339 | 6.715 | 0.172 | 0.242 | 10.308 | 1.7935
13日 | 7.226 | 7.119 | 0.238 | 0.239 | 9.155 | 1.2221
14日 | 7.34 | 7.429 | 0.163 | 0.262 | 8.941 | 1.1885
15日 | 7.853 | 7.326 | 0.264 | 0.265 | 8.767 | 1.112
16日 | 10.423 | 7.251 | 0.202 | 0.258 | 9.578 | 1.3428
17日 | 12.055 | 7.008 | 0.247 | 0.193 | 9.48 | 1.2497
18日 | 15.895 | 7.06 | 0.465 | 0.219 | 9.894 | 1.4531
19日 | 10.423 | 6.946 | 0.45 | 0.233 | 9.358 | 1.8844
20日 | 9.248 | 6.746 | 0.741 | 0.279 | 6.779 | 1.8495
21日 | 8.859 | 6.654 | 0.218 | 0.275 | 5.044 | 1.9199
22日 | 8.712 | 6.561 | 0.143 | 0.256 | 4.847 | 1.8263
23日 | 6.872 | 6.716 | 0.214 | 0.306 | 7.719 | 2.0519
24日 | 5.04 | 6.749 | 0.145 | 0.228 | 7.78 | 2.1462
25日 | 12.441 | 6.818 | 0.46 | 0.284 | 8.389 | 2.2171
26日 | 6.499 | 6.616 | 0.15 | 0.238 | 8.386 | 2.1279
27日 | 5.804 | 6.6 | 0.206 | 0.321 | 7.875 | 2.2098
28日 | 5.744 | 6.607 | 0.143 | 0.251 | 8.148 | 2.1431
29日 | 5.943 | 6.643 | 0.266 | 0.307 | 8.656 | 2.2112
30日 | 6.719 | 6.578 | 0.272 | 0.303 | 10.186 | 2.1223
月排放总量 | - | - | - | - | - | 56.6172