## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2024年4月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期进水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 18.622 | 6.871 | 1.358 | 0.261 | 7.047 | 2.3549
2日 | 14.92 | 6.756 | 1.586 | 0.3 | 7.301 | 2.3669
3日 | 13.442 | 6.541 | 1.02 | 0.315 | 7.634 | 2.2831
4日 | 11.75 | 6.407 | 0.367 | 0.278 | 8.005 | 2.4516
5日 | 8.99 | 6.353 | 0.317 | 0.29 | 8.302 | 3.3554
6日 | 12.07 | 7.041 | 0.591 | 0.302 | 8.812 | 3.3258
7日 | 10.173 | 6.86 | 0.715 | 0.322 | 8.015 | 3.0741
8日 | 8.794 | 6.889 | 0.489 | 0.306 | 7.155 | 2.8371
9日 | 9.381 | 7.018 | 0.253 | 0.29 | 6.957 | 2.8449
10日 | 19.419 | 6.949 | 0.066 | 0.279 | 8.017 | 2.8048
11日 | 25.101 | 6.85 | 0.408 | 0.294 | 8.494 | 3.0776
12日 | 24.161 | 6.844 | 0.194 | 0.315 | 8.584 | 2.6616
13日 | 27.433 | 7.109 | 0.084 | 0.268 | 9.165 | 1.5578
14日 | 26.478 | 7.26 | 0.06 | 0.274 | 10.149 | 1.2575
15日 | 23.427 | 7.251 | 0.059 | 0.305 | 12.008 | 1.2477
16日 | 14.915 | 7.213 | 0.059 | 0.326 | 12.212 | 1.4149
17日 | 9.688 | 7.104 | 0.065 | 0.187 | 9.559 | 1.7897
18日 | 23.955 | 7.114 | 0.371 | 0.292 | 9.382 | 1.5969
19日 | 19.264 | 7.081 | 0.505 | 0.325 | 8.546 | 1.6778
20日 | 22.013 | 7.213 | 2.777 | 0.291 | 9.687 | 2.6836
21日 | 12.055 | 7.087 | 1.341 | 0.329 | 8.233 | 2.7479
22日 | 14.16 | 6.921 | 0.239 | 0.337 | 3.772 | 2.7777
23日 | 15.85 | 6.979 | 0.072 | 0.302 | 4.808 | 3.7295
24日 | 16.767 | 6.975 | 0.088 | 0.281 | 6.065 | 4.0571
25日 | 24.071 | 6.964 | 0.384 | 0.297 | 6.931 | 4.4048
26日 | 22.776 | 6.955 | 0.11 | 0.261 | 6.012 | 4.9166
27日 | 22.278 | 6.854 | 0.094 | 0.353 | 6.429 | 5.3255
28日 | 20.872 | 6.915 | 0.137 | 0.298 | 6.202 | 5.4383
29日 | 17.083 | 7.041 | 0.078 | 0.319 | 6.879 | 4.828
30日 | 19.472 | 7.092 | 0.095 | 0.288 | 9.258 | 3.788
月排放总量 | - | - | - | - | - | 88.6771