中央生态环境保护督察整改任务销号评估报告

- （第一轮央督“回头看”任务十七）

- 一、整改任务

- （一）反馈问题：中山市在“十二五”期间建成了1700公里管网，但2017年盲目乐观，工作有所放松，仅建了96公里，不到全省当年建设总长度的2%，目前仍有1/3的污水处理厂进水化学需氧量浓度长期低于90毫克/升，全市1033条河涌近半水质为劣Ⅴ类。

- （二）责任单位：中共中山市委 中山市人民政府

- （三）整改时限：2020年年底前。

- （四）整改目标：加快污水配套管网建设，提升污水处理厂进水浓度，全力减少入河污染物排放。

- （五）整改措施：

1.加快推进污水管网建设，2018年年底前新增污水管网160公里，2018-2019年累计新增污水管网398公里，2018-2020年累计新增污水管网620公里。全面排查检测现有污水管网，建立问题台帐，加快修复整改，提升污水收集率和进水浓度，2020年年底前完成市镇两级现有污水管网的全面排查检测。

2.推进市镇两级污水管网统一运营管理，逐步实现由单一主体负责区域内污水处理设施的运营管理，建立以提高污水处理厂进水浓度为目标的考核机制。

- 3.推进城市内河涌污染整治。按全流域治理思路，采取EPC+O模式，分中心组团和非中心组团统筹推进全市水环境治理，持续改善水环境质量。

- 二、整改落实情况

- （一）整改目标完成情况：已完成。

- （二）整改措施落实情况：

1.一是超额完成既定新建污水管网任务。自第一轮央督“回头看”以来，我市累计新增污水管网约6728公里。二是完成2019年8月底前排查出的污水管网病害修复工作。我市2019年8月底前排查出的需修复的污水管网病害共808处，截至2021年4月20日，已全部修复完成。三是完成现有污水管网排查和检测工作。根据《城镇排水灌渠与泵站运行、维护及安全技术规程》要求，10年以上老旧污水管网必须检测，我市10年以上的老旧污水管网已于2021年4月底全部检测完成，其余现有污水管网进行了全面排查。

2.自2019年1月1日起中山市中心城区污水管网已实行一体化运营维护机制，其余镇街于2020年底前均已建立以提高污水处理厂进水浓度为目标的考核付费机制。污水处理厂进水化学需氧量浓度低于90毫克/升的问题已基本消除。

- 3.全市分为15个流域共16个项目（中心组团5个，非中心组团11个），按照科学治理、源头治理、系统治理、流域治理的治理原则，推进未达标水体整治工作。截至2024年11月底，16个项目截污主体工程完工或已基本完工15个，整体进度达98%，1个项目将于2025年汛期前完工，全面进入查漏补缺和效果评估。通过推进水体整治，2024年第三季度劣V类河涌占比大幅下降，全市河涌水质整体状况持续改善。

- 三、评估结论

- 经评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，达到整改目标要求。