中央生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（第一轮央督“回头看”任务十三）

- 一、整改任务

（一）反馈问题：在黑臭水体整治方面，督察整改方案明确，2017—2020年各年度，城市建成区黑臭水体消除比例平均达到60%、80%、90%和95%。但督察发现，全省在黑臭水体整治工作中不平衡，一些城市只停留在清淤清漂，甚至热衷于采用建坝截污、水系连通等治标方法，没有从控源截污治本上下功夫。（全省共性问题）

- （二）责任单位：中共中山市委 中山市人民政府

- （三）整改时限：立行立改、持续整改，2020年年底前。

（四）整改目标：加快推进中心城区黑臭水体整治提升工程，到2020年城市建成区黑臭水体消除比例达95%以上。

（五）整改措施：遵循全方位治理思路，综合采取控源截污、内源治理、生态修复等手段，以EPC＋O方式加快城市建成区黑臭水体第二阶段整治工程，2020年年底前完成主体工程，消除15条城市建成区黑臭水体。

- 二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况：已完成。

（二）整改措施落实情况：中山市城市建成区原有黑臭水体15条，2020年底前均已完成整治主体工程，经第三方评估达到“长制久清”，已通过省住建厅审核。期间新增的1条黑臭水体已于2021年2月第三方评估达到“长制久清”并通过审核。2024年第三季度劣V类河涌占比大幅下降，全市河涌水质整体状况持续改善。

- 三、评估结论

- 经评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，达到整改目标要求。