中山市公安局古镇分局中央空调和分体式空调维修保养服务定点单位选定

采购项目

采购文件

中山市公安局古镇分局

2024年10月

一、采购邀请函

各潜在服务商：

中山市公安局古镇分局（以下简称“采购人”）对中山市公安局古镇分局中央空调和分体式空调维修保养单位选定采购项目进行自行采购的框架协议方式采购。欢迎符合资格条件的报价人报名。

- 项目名称：中山市公安局古镇分局中央空调和分体式空调维修保养服务定点单位选定采购项目；

#### 二、项目内容及采购上限价：该项目共一个项目包，通过报名资格审核的投标服务商将被直接确定为中山市公安局古镇分局中央空调和分体式空调维修（保养）服务资格的取得。该项目采购上限价为人民币150000元，服务期限自服务合同签订之日起 1 年，以实际发生金额为准，服务期限内的维修、维护、保养等服务金额整体不得超过150000元，该费用已包含古镇公安分局中央空调和分体式空调维修、维护、保养等相关服务费用。

本次招标为中央空调和分体式空调定点维修、维护、保养等服务资格的取得，采购人无法预计也无法保证各服务资格单位所占维修份额的数量。

三、资格要求：

- 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织，且独立于采购人；

- 投标服务商须具有从事制冷、空调设备销售和日用电器修理的经营许可，其维修质量符合国家、广东省和中山市标准，并提供营业执照副本；（报名时提供原件核查，否则不接受报名）

- 投标服务商须在广东省中山市范围内设有固定的维修服务点；（以营业执照地址信息确定），投标服务商不是中山区域的须承诺在签订合同前在广东省中山市内成立服务点（提供承诺函，否则不接受报名）；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 须成功在政府采购部门现场报名的服务商；

- 服务地点：中山市古镇镇内；

- 本项目不接受联合体报价；

注：1、本次采购活动不收取任何费用。

- 本次采购不需要递交保证金。

- 项目综合说明：本项目属于自主采购项目，不属于政府采购或招标范畴，政府采购或招标中某些习惯性做法并不一定适用本次采购活动。投标人应充分理解并遵守招标人的采购要求，否则可拒绝参加。

- 中标单位在中标结果公示期满后30日内必须与采购人签订项目合同，否则作弃标处理。无正当理由未按要求如期签订合同的单位，从中标结果公示期满后起一年内禁止参加由我中心组织的采购项目。

四、报名时间和方式。（本次询价均使用北京时间，24小时制）

报名时间： 2024年 10月9日至2024年10月15日(上午8:30-12:00，下午2:30-5:30分，节假日除外）

报名地点：古镇镇东兴东路3号（古镇公安分局大楼）1号楼503室。

报名方式：报价单位提交以下资料现场报名。

①有效营业执照、营业执照中有从事制冷、空调设备销售和日用电器修理的经营范围、②经办人身份证复印件及法定代表人授权委托书原件和法定代表人证明书、服务方案及服务承诺、④投标服务商不是中山区域的须提供承诺函，承诺在签订合同前在广东省中山市内成立服务点。以上证件现场报名期间均需提供原件核查，复印件加盖公章作为报名备案资料，其中授权委托书、法定代表人证明书、服务方案及服务承诺、设定服务点承诺函（非中山企业）需提交原件备案。

报名成功后直接确定为我镇公安分局中央空调和分体式空调定点维修、维护、保养服务资格的取得。

五、采购人将不负责报价人准备和递交文件所发生的任何成本或费用。

六、采购人联系方式

采购人：中山市公安局古镇分局

采购人联系人：梁小姐

电话：0760-23187303

七、有关此次询价之事宜，可按下列地址以书面形式向中山市公安局古镇分局指挥中心装备财务室查询：

地址: 古镇东兴东路3号（古镇公安分局大楼）1号楼5楼503室。

电    话：0760-23187303

联 系 人：梁佩好

二、用 户 需 求 书

总则

1.用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

★2.投标人须承诺：在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购中心（提供承诺函）。

3.本项目不得转包和违法分包。

4.欢迎各潜在投标人对本项目招标文件不合理的地方提出意见和建议。

一、采购人基本情况

1.本次采购的项目及范围为：中山市公安局古镇分局中央空调和分体式空调维修保养服务定点单位选定采购项目。

2.服务期：自服务合同签订之日起 1 年；结果公告发出后30日内必须签订合同，否则作自动弃标处理。

#### 3.预算金额（元）：人民币150000元；该费用已包含古镇公安分局中央空调和分体式空调维修、维护、保养等相关服务在服务期限内的所有费用。

4.中央空调和分体式空调情况清单

备注：如清单内的空调在项目维修年度内报废，则该空调的维修自动减除；在本项目维保期限，如果采购人增置新空调，则新空调将自动加入本项目中标维修服务范围。

二、项目概况

1.项目背景概述： 为做好镇公安分局中央空调和分体式空调日常维修、维护、保养工作，确保中央空调和分体式空调技术状况符合安全要求，保障公安分局日常使用需求。

2.项目服务要求简述： 能独立提供关于中央空调和分体式空调的小修、中修、大修、整机修理、总成修理、整机维护、维修保养、24小时应急服务等相关工作服务。

★3.投标人须承诺在签订合同前在广东省中山市内成立服务点（提供承诺函，否则不接受报名）。

三、服务具体要求

（一）服务要求

1.中标人必须自觉遵守国家法律、法规，合法经营，严格执行国家、广东省及中山市等现行有关技术标准和中央空调和分体式空调维修工艺规范实施服务，确保维修质量。严格执行相关行业主管部门整机修理、总成修理、整机维护、小修、专项修理及保养要求，质量保证期管理制度。

2.提供维修或保养中央空调和分体式空调服务，均需办理完善的登记交接手续，特别是需回厂维修时，更需凭中标人出具的交接维修凭据，由交接双方签字确认后，采购人在取到有效的凭据后方可回厂维修，待修部件一经移交给中标人，则交接后该部件所发生的一切质量或意外事故及由此引起的一切损失或赔偿责任均由中标人负责。

3.保证维修配件质量。所采用的零部件、配件等材料必须符合国家及行业颁布标准，需有生产厂家、生产日期、生产合格证，不得使用假冒伪劣产品或以次充好，以旧充新。

4.提供电话预约、上门服务、急修快修、24小时服务、维修保养等服务。中标人应以最快速度响应和提供服务，并保证对采购人所有中央空调和分体式空调提供相同优质的服务。

5.中标人必须以本公司直属人员服务本项目，不得以任何名义转包给其它公司，否则采购人有权终止合同并由中标人承担违约责任。

6.本项目按需求书规定的内容进行服务，中标人不可自行变更。结算时除中山市公安局古镇分局内部管理需要引起的小范围服务变更外，不得调整。

7.维修完成时间：

7.1如报修空调有故障需要维修的，必须进行及时修复，确保空调正常安全使用；

7.2要求做到一般故障即时或半天完成，中修、大修三至四天内完成。

8.空调维修质量要求：

8.1按要求做好空调定期保养和检修、详细的记录、操作规范；

8.2质量保证期：维修空调若更换新的零配件自出厂日起，在正常使用情况下，15天内由于维修质量或零件问题的，须由中标人负责免费更换零配件。

9.维修、维护、保养等数量的确认：中标人每月25日前上报《空调保养维修确认表》给采购人审核确认，统一结算。

10.维修、维护、保养等记录档案：要求一空调一档本（电子版及纸质版）。

- （二）交接

1.中标人维修（保养）空调结束后，须开具“空调维修（保养）结算清单”（以下简称“结算清单”），填写空调维修（保养）的具体部位和消耗的材料、部件、计价情况、工时费、质量保证期、优惠事宜及其他维修相关信息后，交采购人经办签字确认。此单多联复写备查。

2.采购人经办检查竣工空调，如维修（保养）结果符合送修要求、维修（保养）费计算合理，采购人经办在“结算清单”上签字确认；如果修理结果不符合送修要求、维修费用计算不合理，或发现使用不符合要求的配件材料，采购人应向中标人提出存在的问题，如中标人不能给予合理答复，采购人可报请法定检验机构进行检验。

3.修理更换下来的旧件应退还采购人，未经采购人同意不得擅自丢弃、变卖。

4.中标人向采购人交接维修、维护、保养竣工时，应将结算清单交予采购人。

（三）维修（保养）单位的选择

1.本项目对通过报名资格审核的投标服务商将被直接确定为中央空调和分体式空调定点维修（保养）等服务资格的取得。

2.采购人可根据中标人的中央空调和分体式空调维修（保养）服务质量、服务水平、价格、距离等情况，从本项目的中标人名单中选择任一中标人对采购人的中央空调和分体式空调进行维修、维护、保养、24小时应急服务等相关服务。

3.同一中央空调和分体式空调所需维修、维护、保养、24小时等相关服务可选择由同一家中标人完成，也可选择由不同中标人完成。

四、付款方式

1.由采购人按下列程序付款：

按每月结算支付：中标人需要提供报销所需的资料后，每月的上旬方可支付上个月完成的工作量所对应的费用。

2.中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）中标通知书；

（2）合同；

（3）中标人开具的正式发票；

（4）验收报告（加盖采购人公章）。

因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

五、其他要求

1.工时定额参照相关《中央空调维修保养规范》《分体空调运维清洗操作规范》执行。

2.中央空调和分体式空调维修（保养）前，服务商需先对中央空调和分体式空调进行检查，并报送维修（保养）方案给采购人进行审核确认后，再对中央空调和分体式空调进行维修（保养）；如维修（保养）过程中发现中央空调和分体式空调新增故障问题，服务商须与采购人进行确认，采购人同意后，才能增加对中央空调和分体式空调新增故障问题的维修处理，否则，如因服务商随意更改故障中央空调和分体式空调的维修方案，或在没有得到采购人确认前，擅自对故障中央空调和分体式空调进行维修，造成后果，由服务商承担一切责任。

3.费用结算问题：维修（保养）等费用按月按实结算，每月30日前支付上一个月份的中央空调和分体式空调维修、维护、保养等相关服务费用，维修（保养）等后，服务商应在每月25日前提供增值税普通发票给采购人。逾期提交，导致采购人不能按时办理费用结算，造成后果，由服务商承担一切责任；采购人收到中央空调和分体式空调相关发票审核通过后，每月30日前支付上一个月的费用，原则上采购人应按时支付相关费用给服务商，但如因特殊情况，采购人逾期支付的，采购人须提前告知服务商，并尽快支付费用，除此之外，采购人不再承担任何责任，且服务商不得以任何理由提出申诉。

三、报名时同时提交以下材料并签字盖章

（一）服务方案及承诺：

按照以下内容要求作出服务方案及服务承诺

（1）维修质量及优质服务措施。

（2）质量保证期承诺。

（3）维保服务承诺：入围后企业如何更好地为采购人中央空调和分体式空调等提供优质优先服务的承诺。

（4）其它服务措施，如特色服务措施、优惠条款（免费服务项目）等。

（5）其他投标人认为有必要的说明。

★承诺内容必须经单位法人签名并加盖公章

- （二）法定代表人授权委托书

致：中山市公安局古镇分局：

兹授权以下同志（见身份证复印件），为我方参与（项目名称）采购项目事务代理人，其权限是：   全权代表本公司参与上述采购项目的采购工作，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺 。

授权单位：                            （盖章）     法定代表人：              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人姓名：         性别：                   年龄：        身份证号码：

联系电话：

有效通讯电子邮箱：

营业执照号码：

经济性质：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7.身份证复印件（或扫描件）必须清晰可见。

被授权代表身份证正面复印件

被授权代表身份证反面复印件

- （三）法定代表人证明书

致：中山市公安局古镇分局：

（          ）同志，现任我单位（          ）职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                         单位：               （盖章）

附：代表人姓名：          性别：            年龄：                身份证号码：

联系电话：

有效通讯电子邮箱：

营业执照号码：

经济性质：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.身份证复印件（或扫描件）必须清晰可见。

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

（四）  承诺书

（投标服务商不是中山区域的单位填写）

入围服务商不是中山区域的须承诺在签订合同前在广东省中山市内成立服务点；结果公告发出后10个工作日内入围服务商必须签订合同，否则作自动弃标处理。

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：