附件1

**中山市坦洲人民医院零星修缮工程项目现场照片**

|  |  |
| --- | --- |
| 门诊楼1楼号步梯天花漏水补漏  0cf84106107d378b904fb643484e9b7 | 门诊楼二楼胃肠镜两间卫生间渗水补漏  7f96b679b8c70249290b04a7c66d1f0 |
| 门诊楼二楼公共卫生间门口天花补漏  5cb3299eb95b73b30b23434078b8451 | 门诊楼五楼行政办公室天花补漏  1710376573078 |
| 急诊输液室室中庭一楼、二楼窗边渗水处理  95829490ef92b724102343ec6f7b33f | 急诊输液室伸缩缝补漏  6a0e9062a069919ba4d602a2603f3c0 |
| 医技楼二楼检验科病案取材室天花补漏  微信图片_20231022125157 | 医技楼三楼产房待产室卫生间天花补漏  微信图片_20230910110513 |
| 医技楼五楼多功能会议室外墙补漏  微信图片_20230911170630 | 医技楼二楼血液透析室卫生间旁伸缩缝补漏  血透的会议室漏水 |
| 医技楼二楼血液透析室通道窗边补漏 | 医技楼二楼血液透析室通道窗边补漏  血透走廊1 |
| 医技楼二楼血液透析室通道窗边补漏  血透走廊2 | 住院楼二楼手术室污洗间地砖凸起，需重新铺贴 |
| 住院楼五楼外一科被服室天花补漏  eef1d65543c5ac94f47c149a3a400ea | 住院楼六楼外二科621天花补漏  微信图片_20231022125203 |
| 住院楼七楼内二科725天花渗水  微信图片_20230910144755 | 住院楼七楼内二科712地砖松动破损，需更换  7d98a6ddbc35effb798d7732bae398d |
| 住院楼7楼内二科718地砖松动破损，需更换  b67e6ba4aba7f3f3bbf302ac32c4527 | 住院楼八楼内三科813天花渗水补漏  微信图片_20231022125210 |
| 住院楼八楼内三科医生办公室天花渗水  8 楼医生办公室天花板漏水 | 住院楼八楼内三科医生值班室靠阳台墙边渗漏  acd7bf11b0a9ae90f389409a01ccc7b |
| 宿舍楼303室天花渗水补漏  75ab26614ccc47a646acca3c52eff8ae_ | 宿舍楼304室天花渗水补漏  6a5e65330f722f25e63f5cdd6f09798 |
| 消毒供应室后防火门松动加固修补  4fc566a8db449d23c74bc1556ef8e1b | 消毒供应室墙砖脱落加固或更换  d92586828c03479e2eb006090237251 |
| 医技楼与住院楼三楼走廊天花更换玻璃纸及安装4个无动力风帽  87d38f6e4fedac2fe30c4949adf08b0 | 门诊楼四楼妇科病区所有病房靠窗户的墙边渗水补漏  b1757955568eba52943aa4da3103a69 |
| 门诊楼四楼妇科病区医生办公室墙身渗水补漏  1716262976150 | 诊楼四楼妇科病区护士值班室墙身渗水补漏  1e4a7c2931b787b47232f1f348868ad |
| 医技楼四楼儿科病区409室窗边墙角渗水补漏  e20a848d99dcb18cfe620317834fcad | 门诊一楼儿科门诊2号诊室窗边漏水补漏  1714899122754 |
| 住院楼二楼手术室男值班室窗边渗水补漏  c917633993ec5c549fe1e0fc7a2c528 | 住院楼二楼手术室女值班室上方天花接缝处渗水补漏  1714899623340 |
| 门诊楼三楼妇科门诊人流室天花漏水补漏  cf0ce3b6abda40dc178e39bb8db51d9 |  |