项目需求

**一总则：**

1、本采购项目中标注★号的内容为实质性要求和条件，供应商要特别加以注意，必须对此具体、明确响应并完全满足或优于这些要求。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将视为非实质性响应项目的采购要求，供应商视为无效资格，退出本次采购活动。

2、本采购项目中标注★号的内容供应商需提供承诺函并加盖公章，格式自拟。成交供应商承诺的内容无法达到采购人的要求，需承担因延误完成该项目采购时效性给采购人带来的一切经济损失。

**二、项目内容：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **1** | **一次性医用热转印打印腕带** | **成人** | **条** | **40000** | **含扣子和碳带** |
| **2** | **一次性医用热转印打印腕带** | **儿童** | **条** | **4000** | **含扣子和碳带** |
| **3** | **一次性医用热转印打印腕带** | **新生儿** | **条** | **3500** | **含扣子和碳带** |
| **供应商自备打印设备，全院要求15台以上。采购方不提供打印设备采购** | | | | | |
|  | | | | | |

**项目参数指标：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **★规格型号要求** | **★技术要求** |
| **1** | **产品规格** | **成人260\*25mm、**  **儿童220\*25mm、**  **新生儿148\*25mm** | **打印区域：**  **成人L115mm\*W23mm**  **儿童：L67mm\*W20mm**  **新生儿：L65mm\*W15mm**  **打印区域长宽±3mm范围内为合格** |
| **2** | **产品颜色** | **多种可选** | **成人蓝色，儿童、新生儿粉色** |
| **3** | **打印方式** | **热转印** | **碳带打印** |
| **4** | **打印内容** | **文字，条码，二维码，图片和图形，可与医院HIS系统无缝衔接。** | **文字，条码，二维码，图片和图形，可与医院HIS系统无缝衔接。** |
| **5** | **扣子要求** | **多种可选** | **提供多种扣子可选，特别是新生儿扣子要求柔软，可打开，边缘不锋利** |
| **6** | **质量要求** | **高级别防水，材质要求纳米硅，防酒精，抗菌防过敏，腕带透气柔软，佩戴舒适。条码易扫描。** | **背面为磨砂面，有微粒透气小孔，防止皮肤粘连** |
| **7** | **厂家资质** | **高新技术企业、ISO质量体系认证** | **可提供厂家ISO认证体系证书，二维码可查验** |
| **8** | **产品资质** | **高新技术产品** | **提供高新产品相关资质** |
| **9** | **知识产权** | **自有品牌，自有注册商标** | **提供厂家知识产权证书** |

**三、项目其他要求**

1、供货要求：

（1）权利保证：卖方应保证卖给买方的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，卖方应承担全部责任。

（2）产品质量：①产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准；②产品所有技术性能规格及参数，应符合本采购项目所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。③卖方应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品，表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（3）、如提供假冒伪劣或充装产品者，将按采购金额的十倍进行罚扣，采购人有权解除合同并将其列入黑名单三年内不准参与我院的任何采买活动。

★（4）、货物为原厂商未启封全新包装，所有包装箱大小统一，同类货物每箱数量相同，包装箱号规格大小需能符合我院信息部仓库存放货架的规格。

2、交货要求：

（1）成交商必须按照采购人的订单要求进行供货。

★（2）成交商在接到采购人供货通知后，应指派相应固定的人员按采购人要求的品种、数量、质量等将所需货物于48小时内送到采购人指定的地点，急需的货物应在3小时内送达，产品需要安装调试的应及时安装调试并交付使用，并承担由此产生的全部等费用。

（3）货物不符合质量要求，致使不能实现合使用目的，采购人可拒收货物。采购人拒收货物或者解除合同的，运输过程中货物毁损、丢失的风险由成交商承担。

★3、质保期：

产品质量保证（修）期为至少 60 个月，产品质量保证（修）期限从产品验收合格之日起计算；在质量保证（修）期内，凡有产品质量问题，成交商应负责免费更换（3 个工作日内完成），所有费用由成交商承担。

4、验收要求：

由采购人、成交商双方共同根据成交商验收单进行货物的验收，验收单必须注明产品名称、规格、型号及数量，包装箱在开封时必须完好，无破损，包装箱必须注明产品名称、规格及数量，验收合格后交付采购人使用。现场验收所发生的费用均由成交商承担。

5、售后服务：

（1）成交商应提供标准电话技术支持（7天×24小时）,接到电话通知后 60分钟内响应。如遇特殊急单，成交商应在3 小时内将货物配送到医院。

（2）凡属成交商产品本身质量引起的问题，成交商负责免费退换（2个工作日内完成），所有费用由成交商承担；如属采购人原因损坏，成交商亦须无条件更换或维修，并确保正常使用，但采购人应给予合理费用补偿成交商的成本。所有维修或更换均为上门服务。

6、付款方式：

采用按每个月采购人实际采购量进行结算的方式结算。每个月货物到达采购人指定地点并交付验收合格之后，成交商凭双方确认的送货单与所供货物总额的有效发票（收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交商名称一致）向采购人申请支付款项。采购人在收到成交商的款项申请资料且核对无误后，60个日历天内支付该季度货物货款。